# Spis treści

Spis treści	1

1. Wstęp	2

1.1. Informacje ogólne	2

1.2. Podstawa opracowania	2

1.3.	Materiały wyjściowe	3

1.4. Przedmiot, cel i zakres opracowania	3

1.5. Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji	3

1.6. Instytucja ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego	4

2. Stan formalno-prawny	4

3. Charakterystyka Inwestycji	5

3.1 Lokalizacja inwestycji	5

3.1.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu	5

4. Warunki gruntowo wodne podłoża pod projektowaną sień wodociągową w miejscowości Struga gm. Stare Bogaczowice	5

4.1 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne	5

5. Opis projektowanego przekroczenia potoku Czyżynka oraz zamierzeń inwestycyjnych	6

6. Wpływ inwestycji na stany wód w potoku Czyżynka	7

7. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód	7

8. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych	7

9. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie w stosunku do osób trzecich	7

10. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	7

11. Wykaz wnioskowanych praw	8

11.1. Wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na czas nie oznaczony na wykonanie trzech przekroczeń siecią wodociągową potoku Czyżynka  w miejscowości Struga	8

11.2. Jako integralną część decyzji wnioskuje się uznać:	8

12. Wykaz wnioskowanych obowiązków	8

16. Wykaz stron zainteresowanych	9

17. Streszczenie w języku nietechnicznym	9

18. Spis załączników	10

# 1. Wstęp

## 1.1. Informacje ogólne

Inwestycja:

„SIEĆ WODOCIĄGOWA PRZYŁĄCZENIOWA DLA POSESJI ZLOKALIZOWANYCH WZDŁUŻ ULICY GŁÓWNEJ, KOLEJOWEJ I KOLONIA W MIEJSCOWOŚCI STRUGA, GMINA STARE BOGACZOWICh”

Temat:

Operat wodnoprawny na przekroczenia poprzeczne rurociągu sieci wodociągowej przez potok Czyżynka w miejscowości Struga , gm. Stare Bogaczowice:

1.Przekroczenie Pd 1 w KM 9+905 przewodem dz 110mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn 200mm

2.Przekroczenie Prz 2 w KM 10 + 730 przewodem dz 110mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn 200mm

3.Przekroczenie Prz 1 w KM 10 + 510 przewodem dz 63mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn 100mm

Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

Wykonawca dokumentacji:

WROTECH Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze, ul. Kunickiego 15,

54-616 Wrocław

Użytkownik: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

## 1.2. Podstawa opracowania

1. Umowa z inwestorem

2. Ustawy:

- z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity),

- z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz.2019 z późn. zmianami),

- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz.150 z późn. zmianami),

- z dnia 16 kwietnia 2004r. O Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zmianami)

-  z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623),

- z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717),

- z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

- z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 228 poz. 1947, z późn. zmianami) – tekst jednolity,

3. Decyzja Nr 171/2013 o ustaleniu Lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice dnia 09.07.2013r. pismem RIG.6733.01.2013

## 1.3.	Materiały wyjściowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ),

- Wytyczne techniczne wydane przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych,

- Materiały związane z koordynacją prac projektowych wykonywanych na tym samym terenie;

- Regulacja potoku Czyżynka w miejscowościach Struga, Lubomin – gm. Stare Bogaczowice – (proj. wyk. przez EKO-MEL – Zakład Budownictwa i Melioracji; Dzierżoniów) obiekt zrealizowany,

- Prace polegające na zaprojektowaniu chodnika wraz z odwodnieniem i remontem nawierzchni w miejscowościach Struga i Lubomin – temat wykonywany jest przez Pracownię Projektową Renata Figura, ul. Maków 20, 45-227 Opole na zlecenie DSDiK we Wrocławiu

- Plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000,

- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000.

- Mapy ewidencji gruntów w skali 1: 500 i wypis właścicieli z ewidencji gruntów.

- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA – wyk. w lipcu 2013r.

- Wizja lokalna, wywiady terenowe,

- Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach, notatkach służbowych i rysunkach.

## 1.4. Przedmiot, cel i zakres opracowania

PRZEDMIOTEM opracowania jest operat wodnoprawny na trzy przekroczenia przewodem sieci wodociągowej potoku Czyżynka w miejscowości Struga gm. Stare Bogaczowice:

1.Przekroczenie Pd1 w KM 9+905 przewodem dz 110mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn dn200mm

2.Przekroczenie Prz 2 w KM 10 + 730 przewodem dz 110mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn 200mm

3.Przekroczenie Prz 1 w KM 10 + 510 przewodem dz 63mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn 100mm

CELEM opracowania jest przedstawienie niezbędnych materiałów stanowiących podstawę formalno-prawną dla Inwestora  do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie urządzeń budownictwa wodnego.

ZAKRES opracowania obejmuje:

•	opis rozwiązania projektowego przekroczenia potoku Czyżynka,

•	analizę formalno-prawną i wnioskowany zakres praw i obowiązków,

•	wykaz zainteresowanych stron,

•	część graficzną.

## 1.5. Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji

Konieczność realizacji inwestycji wynika z potrzeby zaopatrzenia w wodę pitną o odpowiedniej ilości i jakości dla potrzeb bytowo-gospodarczych i p.poż. dla posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy Głównej, Kolejowej i Kolonia  w Strudze.

W celu zapewnienia dostawy wody dla ww przedsięwzięcia przewiduje się trzy wpięcia WI, WII i WIII do istniejącej sieci wodociągowej.

Na projektowanych odcinkach rozdzielczej sieci wodociągowej dz110mm PE100 SDR17 zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe.

Projektowana sieć wodociągowa przebiega poza pasem drogowym.

Ciśnienie wody w miejscach wpięcia do istniejącej sieci waha się w granicach 4,0 – 5,5 bar.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej prowadzona będzie po terenach posesji prywatnych z przekroczeniami poprzecznymi dróg wojewódzkich, powiatowej, gminnych oraz cieków wodnych.

Sieć wodociągowa budowana będzie w wykopach otwartych umocnionych oraz metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego przy przekraczaniu dróg i cieków wodnych.

Minimalna odległość trasowania rurociągu od potoku Czyżynka wynosi 1,5m wg uzgodnienia DZMiUW oddział Świdnica.

Przyłącza wodociągowe do posesji przy ul. Głównej, Kolejowej i Kolonii w m. Struga zaprojektowano z rur dz 40 – 63mm PE 100 SDR17 wraz z zabudową w zestaw wodomierzowy i zawór antyskażeniowy.

Projektowana sieć wodociągowa w ziemi układana będzie min. 0,40m poniżej strefy przymarzania mierząc od górnej ściany przewodu do rzędnej niwelety   (projektowanej powierzchni) terenu. Strefa przymarzania na obszarze miejscowości Struga wynosi 0,8m ppt.

Charakter zabudowy oraz istniejąca infrastruktura w terenie górskim (duże różnice wysokościowe terenu, górskie cieki wodne, drogi bez poboczy) wymuszają prowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej po terenach prywatnych.

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. świadczące usługi wodociągowe w rejonie planowanego przedsięwzięcia, zapewnia dostawę wody w ilości Qśr.dob.=14m3/d, Qmax.dob.= 20,9m3/d.

## 1.6. Instytucja ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się:

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

# 2. Stan formalno-prawny

Teren przeznaczony pod budowę sieci wodociągowej administracyjnie zlokalizowany

jest w województwie dolnośląskim, na obszarze gminy Stare Bogaczowice, w miejscowości

Struga. Projektowana sieć przebiegać będzie w większości wzdłuż ulicy Głównej.

Dla powyższego obszaru została wydana  Decyzja nr 171/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wójta Gmina Stare Bogaczowice pismem RIG.6733.01.2013 dnia 09.07.2013r., obejmująca działki:

Nr: 289/6, 260/3, 260/8, 261/1, 261/4, 266/1, 265/1, 283/22, 383/10, 383/19, 287/8, 287/10, 287/13, 290/2, 290/3, 294/11, 294/9, 294/8, 288/4, 288/3, 291/6, 294/13, 301, 292, 293/1, 302/1, 302/2, 304/1, 304/3, 307, 425/2, 361, 359/2, 352, 343 obręb 0008 Struga AM 2.

Działki potoku Czyżynka przez które będą wykonane przekroczenia siecią wodociągową:

Przekroczenie Pd1 – przepust potoku Czyżynka  pod drogą wojewódzką / powiatową - nr dz. 261/1, 261/4.

Wydział Dokumentacji - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław - przekazał informację na temat obiektu mostowego w m. Struga (dz. 261/1 i 261/4)

1.Rodzaj obiektu:                                               przepust

2.Kilometraż obiektu:                                        6.920 km

3.Długość przepustu:                                         24.20 m

4.Światło poziome:                                            2.30 m

5.Światło pionowe:                                            1.40 m

6.Nazwa:                                                           potok Czyżynka

7.Rok budowy:                                                  1940

8.Ilość komór:                                                   1 szt.

9.Kąt ukosu:                                                      800

10.Wysokość nasypu nad przepustem:             70 cm

11.Rodzaj i materiał konstrukcji:                          Żelbetowa, płytowa

12.Sposób posadowienia części przelotowej:       bezpośrednie

1.Materiał głowicy wlotowej:                               Kamień

Działki sąsiadujące z działką przepustu w KM 9+905:

Dz.nr 260/8 – własność prywatna wg wypisy z ewidencji gruntów

Dz.nr 383/22 – własność prywatna wg wypisy z ewidencji gruntów

Przekroczenie Prz1 – potok Czyżynka, wp dz. Nr 294/8 (wody płynące należące do SP w administracji DZMiUW Wrocław O/Świdnica)

Działki sąsiadujące z działką potoku w KM 10+510:

Dz.nr 294/9 – własność prywatna wg wypisy z ewidencji gruntów

Dz.nr 288/4 – Skarp Państwa administrator DZMiUW Wrocław O/Świdnica

Dz.nr 288/3 – Skarp Państwa administrator DZMiUW Wrocław O/Świdnica

Przekroczenie Prz2 – potok Czyżynka, wp dz. nr 302/2, wp dz. nr 304/1(wody płynące należące do SP w administracji DZMiUW Wrocław O/Świdnica)

Działki sąsiadujące z działką potoku w KM 10+730:

Dz.nr 304/3 – własność prywatna wg wypisy z ewidencji gruntów

Dz.nr 425/2 – Skarp Państwa administrator DZMiUW Wrocław O/Świdnica

Dz.nr 302/1 – własność prywatna wg wypisy z ewidencji gruntów

Współrzędne geograficzne w układzie WGS 84 przekroczeń potoku Czyżynka:

Pd1  = 16o 13’25,5”     = 50o 48’42,88”

Prz1  = 16o 12’53,14”     = 50o 48’28,2”,

Prz2  = 16o 13’01,07”     = 50o 48’31,23”

# 3. Charakterystyka Inwestycji

## 3.1 Lokalizacja inwestycji

Kraj aplikujący: 	POLSKA

Województwo:	DOLNOŚLĄSKIE

Powiat:                      Wałbrzyski

Gmina:		stare Bogaczowice

Obręb:                        Struga

Adres inwestycji: przy ul. Głównej, ul. Kolejowej, Kolonia Struga

### 3.1.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu

Struga leży na północno-zachodnich przedpolach Wałbrzycha, w dolinie Czyżynki, wśród wzniesień Pogórza Wałbrzyskiego, w okolicach Masywu Trójgarbu.

Charakter zabudowy oraz istniejąca infrastruktura w terenie górskim (duże różnice wysokościowe terenu, górskie cieki wodne, drogi bez poboczy) wymuszają prowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej po terenach prywatnych.

Budowa sieci wodociągowej prowadzona będzie po terenach posesji prywatnych z przekroczeniami poprzecznymi dróg wojewódzkich, powiatowej, gminnych oraz cieków wodnych.

# 4. Warunki gruntowo wodne podłoża pod projektowaną sień wodociągową w miejscowości Struga gm. Stare Bogaczowice

## 4.1 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna rejonu badan została rozpoznana 6 otworami badawczymi, o głębokości maksymalnej 2,9 m ppt. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych na omawianym obszarze stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych głównie ziemno-gliniastych z kawałkami cegieł zalegających do głębokości 0,4 ÷ 0,5 m ppt. Poniżej nawiercono utwory spoiste w postaci glin ze żwirem i lokalnie kamieniami o miąższości 1,2 ÷2,4 m. Na głębokości 1,6 (OW6) ÷ 2,9 (OW2) m ppt. występowały skały osadowe – zlepieńce. Na tych głębokościach, z powodu braku postępu w wierceniu, zakończono prace wiertnicze. Na badanym obszarze nie stwierdzono występowania warstwy wodonośnej. Jedynie w otworach OW1, OW2 oraz OW3 na głębokości 1,5 ÷ 2,4 m ppt. występowały lokalne sączenia

wód w obrębie utworów gliniastych.

# 5. Opis projektowanego przekroczenia potoku Czyżynka oraz zamierzeń inwestycyjnych

Trzy skrzyżowanie wodociągu z potokiem Czyżynka:

w km 9+905, km 10+510, km 10+730 zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej stalowej.

Przekroczenie Pd1- km 9+905: rura przewodowa dz 110PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 219,1x6,3mm o długości L= 16,7m.

Rzędna dna potoku 413,20 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 412,16m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,04m.

Przekroczenie Prz1 – km 10+510: rura przewodowa dz 63PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 114,3x4,0mm o długości L= 8,6m.

Rzędna dna potoku 423,28 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 422,28m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,00m.

Przekroczenie Prz2 – km 10+730: rura przewodowa dz 110PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 219,1x6,3mm o długości L= 12,7m.

Rzędna dna potoku 426,89 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 425,86 m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,0m.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwala uniknąć naruszania brzegów potoku

przy jednoczesnej, zredukowanej do minimum ingerencji w środowisko naturalne.

Przewiert sterowany jest metodą, która pozwala na ułożenie instalacji podziemnej bez

naruszania powierzchni, pod którą jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego

umożliwia pełną kontrolę jego trasy, pozwalając na bieżące korygowanie jego parametrów

(głębokość, kierunek, spadek).

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego.

W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować i korygować trasą przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak.

Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu.

Przewiert zaczyna się i kończy na poziomie powierzchni terenu.

Wszelkie prace przy przewiercie pod dnem potoku Czyżynka powinny być prowadzone pod

nadzorem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, oddział w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Polna Droga 1.

# 6. Wpływ inwestycji na stany wód w potoku Czyżynka

Projektowane wykonanie trzech przekroczeń siecią wodociągową pod dnem potoku Czyżynka

metodą przewiertu sterowanego nie będzie miało żadnego ujemnego wpływu na przepływy

wód, ponieważ przejście to będzie usytuowane pod dnem potoku na poziomie min.1,0m (góra rury osłonowej)poniżej najniższej rzędnej istniejącego dna, które zostało precyzyjne ustalone  na podstawie wykonanej regulacji potoku Czyżynka w m. Struga.

Ponadto przewód wodociągowy w rurze osłonowej prowadzony będzie pod dnem potoku w skale twardej co dodatkowo zabezpiecza przed negatywnym wpływem na przepływ wód.

# 7. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

Budowa rurociągów wody pitnej nie jest elementem infrastruktury technicznej stwarzającym zagrożenie dla środowiska.

Szczelne  rurociągi zapobiegają infiltracji oraz eksfiltracji prowadzonego medium do gruntu.

Uciążliwość wynika jedynie z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Prawidłowo wykonane i eksploatowane sieć wodociągowa nie stanowi elementu infrastruktury terenu, uciążliwego dla środowiska.

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

Inwestycja nie narusza ewentualnych istniejących obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych.

# 8. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych

W rejonie przejść nie przewiduje się zabudowy urządzeń pomiarowych oraz znaków

wodnych.

Miejsce przejścia zostanie oznaczone tzw. „oznacznikami”, czyli betonowymi słupkami.

# 9. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie w stosunku do osób trzecich

Działki potoku Czyżynka, na których będą realizowane przewierty należą do:

- Skarb Państwa; administrator DZMiUW we Wrocławiu oddział w Świdnicy

W związku z powyższym nie występuje jakiekolwiek obowiązek w stosunku do osób trzecich związany z pozwoleniem wodnoprawnym.

# 10. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Czyżynka – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, o długości ok. 20 km. Prawy dopływ Strzegomki. Płynie przez zachodnią część Książańskiego Parku Krajobrazowego. Czyżynka tworzy malowniczy jar, którego wysokość sięga kilkudziesięciu metrów, a szerokość dochodzi do 150 m. Płynie przez wsie Lubomin, Strugę i Cieszów, we wsi Chwaliszów wpada do Strzegomki. Opływa też wzgórze z ruinami zamku Cisy.

# 11. Wykaz wnioskowanych praw

## 11.1. Wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na czas nie oznaczony na wykonanie trzech przekroczeń siecią wodociągową potoku Czyżynka  w miejscowości Struga

Przekroczenie Pd1 – km 9+905: rura przewodowa dz 110PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 219,1x6,3mm o długości L= 16,7m.

Rzędna dna potoku 413,20 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 412,16m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,04m.

Przekroczenie Prz1 – km 10+510: rura przewodowa dz 63PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 114,3x4,0mm o długości L= 8,6m.

Rzędna dna potoku 423,28 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 422,28m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,00m.

Przekroczenie Prz2 – km10+730: rura przewodowa dz 110PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 219,1x6,3mm o długości L= 12,7m.

Rzędna dna potoku 426,89 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 425,86 m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,0m.

## 11.2. Jako integralną część decyzji wnioskuje się uznać:

- Projekt budowlany  i wykonawczy „Sieć wodociągowa przyłączeniowa dla posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy Głównej, Kolejowej i Kolonia w Strudze gm. Stare Bogaczowice” wyk. przez WROTECH Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze, ul. Kunickiego 15, 54-616 WROCŁAW

- Operat wodnoprawny na przekroczenia poprzeczne rurociągu sieci wodociągowej przez potok Czyżynka w miejscowości Struga , gm. Stare Bogaczowice:

1.Przekroczenie Pd 1 w KM 9+905 przewodem dz 110mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn 200mm

2.Przekroczenie Prz 2 w KM 10 + 730 przewodem dz 110mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn 200mm

3.Przekroczenie Prz 1 w KM 10 + 510 przewodem dz 63mm PE SDR17 w stalowej rurze osłonowej dn 100mm;

- wyk. przez WROTECH Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze, ul. Kunickiego 15, 54-616 WROCŁAW

# 12. Wykaz wnioskowanych obowiązków

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustalonym w pkt.11 wnioskuje się uwarunkować:

- Wykonaniem obiektów inwestycji przekroczenia potoku Czyżynka zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót na koszt inwestora,

- wykonanie oznakowań przejścia słupkami betonowymi,

- prowadzenie prac pod nadzorem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, oddział w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Polna Droga 1,

- ponoszenie wszelkich kosztów w stosunku do osób trzecich w związku z wykonywanym pozwoleniem wodnoprawnym.

# 16. Wykaz stron zainteresowanych

- Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, oddział w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Polna Droga 1

- Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław,

- Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych Gmina Miejska Wrocław.

- Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

- Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

- STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I  OCHRONY ŚRODOWISKA 58-300 WAŁBRZYCH ALEJA WYZWOLENIA 22

- ZARZĄD POWIATU WAŁBRZYSKIEGO, UL. ALEJA WYZWOLENIA 20-24, 58- 300 Wałbrzych

- Poręba  Iwona, Sowiński Mariusz, 58-311 Struga, ul. Główna 7

- Sowiński Jerzy, Sowińska Elżbieta, 58-311 Struga ul. Główna 2

- Marcinkiewicz Romuald 58-309 Wałbrzych ul. Porcelanowa 7/6

- Sikora Anna 58-311 Struga ul. Główna 4

- Kopacki Grzegorz, 58-371 Boguszów-Gorce ul. Staszica 6/2

- Mazurek Małgorzata, Wałbrzych ul. Kruczkowskiego 3/13

- Mazurek Alojzy, Mazurek Monika, 58-311 Struga ul. Kolejowa 1/3

- Janiszewska Marta, 58-311 Struga ul. Kolejowa 1/4

- Janiszewski Marek, Janiszewska Bożena, 58-311 Struga ul. Kolejowa 1/4

- Smyk Andrzej, 58-312 St. Bogaczowice Struga ul. Kolejowa 1/1

- Smyk Zofia 58-311 Struga ul. Kolejowa ½

# 17. Streszczenie w języku nietechnicznym

Projektowana budowa sieć wodociągowa przyłączeniowa dla posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy Głównej, Kolejowej i Kolonia w miejscowości Struga ma za zadanie dostarczenie wody pitnej oraz

wody do celów p. poż. dla posesji zlokalizowanych przy wyżej wymienionych ulicach.

Zaprojektowano budowę wodociągu z rur PE 100 SDR17 (do wody) PN o średnicy dz 110, 90, 63 i 40mm – o długości około 1,0km.

Na włączeniu do istniejącego wodociągu zaprojektowano zasuwy kołnierzowe, żeliwne

Ø100 mm. Przewiduje się trzy włączenia WI, WII i WIII.

Skrzyżowania wodociągu z potokiem Czyżynka w km 9+905, km 10+510 i km 10 + 730 zostaną wykonane metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej stalowej.

Przekroczenie Pd1 – km 9+905: rura przewodowa dz 110PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 219,1x6,3mm o długości L= 16,7m.

Rzędna dna potoku 413,20 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 412,16m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,04m.

Przekroczenie Prz1 – km 10+510: rura przewodowa dz 63PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 114,3x4,0mm o długości L= 8,6m.

Rzędna dna potoku 423,28 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 422,28m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,00m.

Przekroczenie Prz2 – km10+730: rura przewodowa dz 110PE SDR 17 w rurze osłonowej stalowej dz 219,1x6,3mm o długości L= 12,7m.

Rzędna dna potoku 426,89 m npm,

Rzędna wierzchu rury osłonowej 425,86 m npm,

Minimalna odległość rury osłonowej od ist. dna potoku H= 1,0m.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwala uniknąć naruszania brzegów potoku

przy jednoczesnej, zredukowanej do minimum ingerencji w środowisko naturalne.

Opracowała

mgr inż. Magdalena Dziewanowska

# 18. Spis załączników

- - PZT do operatu wodnoprawnego 1:1000

- – Profile poprzeczne przejść pod potokiem Czyżynka 1:100/100

- - mapa ewidencji gruntów - 1:500

- - zestawienie właścicieli działek

- - wypis właścicieli z ewidencji gruntów (dz. nr 294/8, 288/4, 288/3, 294/9, 302/2, 304/1, 425/2, 302/1, 304/3, 261/4, 261/1, 383/22, 260/8 )

- - DECYZJA NR 171/2013 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO wydana przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice dnia 09.07.2013r. pismem RIG.6733.01.2013

- Uzgodnienie DZMiUW we Wrocławiu /Oddział w Świdnicy pismem L.dz. 776/13 z dnia 13 czerwca 2013r.

- Uzgodnienie DZMiUW we Wrocławiu /Oddział w Świdnicy pismem L.dz. 1108/13 z dnia 08 sierpnia 2013r.

- Uzgodnienie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice pismem RIG.6630.2.2013-1 z dnia 2013-06-06

- Decyzja nr 12/2013 Zarządu Powiatu w Wałbrzychu pismem SIP.7134.01.14.2013 z dnia 17 czerwca 2013r. dot. Drogo powiatowej nr 3389D