## Pomiarowe
Kable pomiarowe
L.p. | Nr kabla | Trasa - Skąd | Trasa - Dokąd | Typ kabla | Długość(m) | Uwagi
1 | WP1 | pH i temp. ścieków surowych pomiar | Szafa SS4 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 125
2 | WP4 | SSP 1 | Szafa SS4 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 130
3 | WP4.1 | SSP 1 | Moduły pomiarowe SSP 1 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 80 | Mostek pomiędzy mod.
4 | WP5 | SSP 2 | Szafa SS4 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 130
5 | WP5.1 | SSP 2 | Moduły pomiarowe SSP 2 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 80 | Mostek pomiędzy mod.
6 | WP6 | SSP 3 | Szafa SS4 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 130
7 | WP6.1 | SSP 3 | Moduły pomiarowe SSP 3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 80 | Mostek pomiędzy mod.
8 | WP7 | SSP 4 | Szafa SS4 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 130
9 | WP7.1 | SSP 4 | Moduły pomiarowe SSP 4 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 80 | Mostek pomiędzy mod.
10 | WP8 | Pompa1_PIX1_wydajność | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 65
11 | WP9 | Pompa1_PIX2_wydajność | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 65
12 | WP10 | SSp5 Pomiar O2 w KST1 i KST2 | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 30
13 | WP11
14 | WP12
15 | WP13 | Poziom osadu w OWR1 | Szafa SS3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 90
16 | WP14 | Poziom osadu w OWR2 | Szafa SS3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 90
17 | WP15 | Pomiar poziomu w KP3 | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 90
18 | WP16 | Pomiar poziomu w KST1 | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 45
19 | WP17 | Pomiar poziomu w KST2 | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 45
20 | WP18 | Sygnalizacja rozdziału faz KST1 | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 45
21 | WP19 | Sygnalizacja rozdziału faz KST2 | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 45
22 | WP20 | Poziom Osadu w komorze czerp.zagęszc | Szafa SS3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 80
23 | WP21 | Pomiar poz. ścieków surowych przed kratą | Szafa SS4 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 145
24 | WP22 | Sygnalizacja poziomu w zbiorniku PIX | Szafa SS5 | YKSY 7x1,5 | 65
25 | WP23 | Poziom w pompowni ścieków własnych | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 80
26 | WP24 | Pomiar pH i temperatury w KP3 | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 80
27 | WP25
28 | WP26
29 | WP27 | Gęstość1 Komora Tlenowa_pom | Szafa SS2 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 115
30 | WP28 | Gęstość2 Komora Tlenowa_pom | Szafa SS2 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 60
31 | WP29 | Gęstość3 Komora Tlenowa_pom | Szafa SS2 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 115
32 | WP30 | Gęstość4 Komora Tlenowa_pom | Szafa SS2 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 60
33 | WP31 | Gęstość osadu recyrkulowanego_pom | Szafa SS3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 35
34 | WP32 | Gęstośc osadu do SOO_pom | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 130
35 | WP33 | Poziom Osadu w zbiorniku Osadu SOO | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 90
36 | WP34 | Poziom w zbiorniku ścieków ocz. SOO | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 90
37 | WP35 | Poziom wapna w silosie | Szafa SS5 | YKSY 7x1,5 | 60
38 | WP36 | Pomiar ilości powietrza tłoczonego do RB | Szafa SS4 SD | YKSLYekw 2x2X0.5 | 55
39 | WP37 | Pomiar ciśnienia pow. tłoczonego do RB1 | Szafa SS4 SD | YKSLYekw 2x2X0.5 | 60
40 | WP38 | Pomiar ciśnienia pow. tłoczonego do KST | Szafa SS1 SD | YKSLYekw 2x2X0.5 | 60
41 | WP39 | Pomiar poz. ścieków w komorze KP2 | Szafa SS3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 85
42 | WP40 | Pomiar poz. ścieków w kom.osad.pomp.PO | Szafa SS3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 50
43 | WP41 | Pomiar ciśnienia w rur.wody technologicznej | Szafa SS3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 25
44 | WP42 | Pomiar ilości osadu recyrkulowanego | Szafa SS3 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 35
45 | WP43 | Pomiar ilości osadu dopr.do SOO | Szafa SS5 | YKSLYekw 2x2X0.5 | 130
46

## Sterownicze
Kable sterownicze
L.p. | Nr kabla | Trasa - Skąd | Trasa - Dokąd | Typ kabla | Długość(m) | Uwagi
1 | WS4 | Detektor gazów Sygnalizacyjny | Szafa SS4 SD | YKSY 7x1,5 | 140 | Rezerwa
2 | WS5 | Rozdzielnie RBKP X5 Budynek krat | Szafa SS4 SD | YKSY 14x1,5 | 125
3 | WS6 | Rozdzielnie RBKP X5 Budynek krat | Szafa SS4 SD | YKSY 14x1,5 | 125
4 | WS7 | Rozdzielnie RBKP X5 Budynek krat | Szafa SS4 SD | YKSY 14x1,5 | 125
5 | WS10 | Mieszadło M0511 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 60
6 | WS11 | Mieszadło M0512 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 50
7 | WS12 | Mieszadło M0513 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 60
8 | WS13 | Mieszadło M0521 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 50
9 | WS14 | Mieszadło M0522 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 75
10 | WS15 | Mieszadło M0523 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 75
11 | WS16 | Mieszadło M0531 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 60
12 | WS17 | Mieszadło M0532 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 50
13 | WS18 | Mieszadło M0533 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 60
14 | WS19 | Mieszadło M0541 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 50
15 | WS20 | Mieszadło M0542 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 75
16 | WS21 | Mieszadło M0543 | Szafa S2 | YKSY 10x1,5 | 75
17 | WS22 | Pompa P1501 | Szafa SS5 | YKSY 10x1,5 | 55
18 | WS23 | Stacja pomiarowa | Szafa SS4 SD | YKSY 7x1,5 | 120
19 | WS24 | Stacja pomiarowa | Szafa SS3 | YKSY 7x1,5 | 80
20

## Zasilające
Kable zasilające
L.p. | Nr kabla | Trasa - Skąd | Trasa - Dokąd | Typ kabla | Długość(m) | Uwagi
| WZ1 | Rozdzielnia RBKP | pH ścieków surowych pomiar | YKY 3x1,5 | 45
1 | WZ3 | Rozdzielnia RBKP | Detektor gazów Zasilanie | YKY 3x1,5 | 45 | Rezerwa
2 | WZ10 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0511 | YKYżo 4x2.5 | 60
3 | WZ11 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0512 | YKYżo 4x2.5 | 50
4 | WZ12 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0513 | Y-CY-JZekw 4x2.5 | 60
5 | WZ13 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0521 | YKYżo 4x2.5 | 50
6 | WZ14 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0522 | YKYżo 4x2.5 | 75
7 | WZ15 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0523 | Y-CY-JZekw 4x2.5 | 75
8 | WZ16 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0531 | YKYżo 4x2.5 | 60
9 | WZ17 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0532 | YKYżo 4x2.5 | 50
10 | WZ18 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0533 | Y-CY-JZekw 4x2.5 | 60
11 | WZ19 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0541 | YKYżo 4x2.5 | 50
12 | WZ20 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0542 | YKYżo 4x2.5 | 75
13 | WZ21 | Rozdzielnia R5 | Mieszadło M0543 | Y-CY-JZekw 4x2.5 | 75
14 | WZ22 | Rozdzielnia R5 | Zasuwa_reg_powietrza Z0511 | YKYżo 5x1.5 | 80
15 | WZ23 | Rozdzielnia R5 | Zasuwa_reg_powietrza Z0521 | YKYżo 5x1.5 | 80
16 | WZ24 | Rozdzielnia R5 | Zasuwa_reg_powietrza Z0531 | YKYżo 5x1.5 | 80
17 | WZ25 | Rozdzielnia R5 | Zasuwa_reg_powietrza Z0541 | YKYżo 5x1.5 | 80
18 | WZ26 | Rozdzielnia R5 | SSP 1_zas | YKY 3x1,5 | 130
19 | WZ27 | Rozdzielnia R5 | SSP 2_zas | YKY 3x1,5 | 130
20 | WZ28 | Rozdzielnia R5 | SSP 3_zas | YKY 3x1,5 | 130
21 | WZ29 | Rozdzielnia R5 | SSP 4_zas | YKY 3x1,5 | 130
22 | WZ30 | Rozdzielnia R5 | GęstośćRB1/1 G0501 | YKY 3x1,5 | 115
23 | WZ31 | Rozdzielnia R5 | GęstośćRB1/2 G0502 | YKY 3x1,5 | 60
24 | WZ32 | Rozdzielnia R5 | GęstośćRB2/1 G0503 | YKY 3x1,5 | 115
25 | WZ33 | Rozdzielnia R5 | GęstośćRB2/2 G0504 | YKY 3x1,5 | 60
26 | WZ34 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Dmuchawa DN2101 | Y-CY-JZ 4x25 | 22
27 | WZ35 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Wentylator obudowy DN2101 | YDYżo 3x1.5 | 22
28 | WZ36 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Dmuchawa termik DN2101 | YDY 2x1 | 22
29 | WZ37 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Dmuchawa DN2102 | Y-CY-JZ 4x25 | 25
30 | WZ38 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Wentylator obudowy DN2102 | YDYżo 3x1.5 | 25
31 | WZ39 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Dmuchawa termik DN2102 | YDY 2x1 | 25
32 | WZ40 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Dmuchawa DN2103 | Y-CY-JZ 4x25 | 28
33 | WZ41 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Wentylator obudowy DN2103 | YDYżo 3x1.5 | 28
34 | WZ42 | Rozdzielnia dmuchaw RS2 | Dmuchawa termik DN2103 | YKY 2x1 | 28
35 | WZ43 | Rozdzielnia R5 | Przepływ z R5 | YKY 3x1,5 | 150
36 | WZ44 | Rozdzielnia R5 | Szafa sterownika SS2 | YKY 3x4 | 15
37 | WZ45 | Rozdzielnia SS5 | Pompa P1501 | YKYżo 4x2.5 | 50
38 | WZ46 | Rozdzielnia SS5 | Pompa1 PIX | YKY 3x1,5 | 120
39 | WZ47 | Rozdzielnia SS5 | Pompa2_PIX | YKY 3x1,5 | 120
40 | WZ48 | Rozdzielnia SS5 | SSP 5_zas | YKY 3x1,5 | 130
41 | WZ49 | Rozdzielnia SS5 | Przepustnica Z1501 | YKY 5x1,5 | 40
42 | WZ50 | Rozdzielnia SS5 | Przepustnica Z1502 | YKY 5x1,5 | 40
43 | WZ 51 | Rozdzielnia SS5 | Przelew teleskopow Z 1503 | YKY 5x1,5 | 50
44 | WZ 52 | Rozdzielnia SS5 | Przelew teleskopow Z 1504 | YKY 5x1,5 | 50
45 | WZ 53 | Rozdzielnia SS3 | Poziom osadu w OWR1-zas.1 | YKY 3x1,5 | 90
46 | WZ 54 | Rozdzielnia SS3 | Poziom osadu w OWR1-zas.2 | YKY 3x1,5 | 90
47 | WZ 55 | Rozdzielnia SS3 | Poziom osadu w OWR2-zas.1 | YKY 3x1,5 | 50
48 | WZ 56 | Rozdzielnia SS3 | Poziom osadu w OWR2-zas.2 | YKY 3x1,5 | 50
49 | WZ 57 | Rozdzielnia SS5 | Rozdział faz1_zasKomora stabilizacji1 | YKY 3x1,5 | 50
50 | WZ 58 | Rozdzielnia SS5 | Rozdział faz2_zasKomora stabilizacji2 | YKY 3x1,5 | 50
51 | WZ 59 | Rozdzielnia SS5 | Gęstośc osadu do SOO | YKY 3x1,5 | 130
52 | WZ 60 | Rozdzielnia SS3 | Pomiar ilości osadu recyrkulowanego | YKY 3x1,5 | 35
53 | WZ 61 | Rozdzielnia SS3 | Pomiar gęstości osadu recyrkulowanego | YKY 3x1,5 | 35
54 | WZ 62 | Rozdzielnia SS5 | Pomiar ilości osadu dopr.do SOO | YKY 3x1,5 | 130
55 | WZ 63 | Rozdzielnia SS5 | Pomiar pH i temperatury w KP3 | YKY 3x1,5
56